ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2002 г. N 317

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2013 [N 679](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C571DD8A7BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F4498EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F),  от 30.12.2013 [N 1314](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE426C179DF8D7AACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA0F64F8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F), от 30.03.2015 [N 294](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C776DD887BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F54F8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F), от 19.06.2017 [N 727](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F5438EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F)) |

В целях обеспечения рационального и эффективного использования газа в Российской Федерации и в соответствии со [статьей 8](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE426C371D8807FACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F04E8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#P30) пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации.

2. Министерству энергетики Российской Федерации разработать и утвердить нормативные акты, необходимые для реализации [Правил](#P30) пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных настоящим Постановлением.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 мая 2002 г. N 317

ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2013 [N 679](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C571DD8A7BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F4498EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F),  от 30.12.2013 [N 1314](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE426C179DF8D7AACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA0F64F8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F), от 30.03.2015 [N 294](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C776DD887BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F54F8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F), от 19.06.2017 [N 727](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F5438EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F)) |

1. Настоящие Правила устанавливают порядок пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению.

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F44A8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)

2. Используемые в настоящих Правилах термины означают следующее:

а) "газотранспортная система" - система газопроводов, соединяющая производителя и потребителя газа, включающая в себя магистральные газопроводы, отводы газопроводов, газораспределительные системы, находящиеся у газотранспортной, газораспределительной организации или у иных организаций в собственности или на иных законных основаниях;

б) "газораспределительная организация" - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной системы и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Газораспределительной организацией может быть организация - собственник газораспределительной системы, которая получила газораспределительную систему в процессе приватизации либо создала или приобрела ее на других предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях, или организация, заключившая с собственником газораспределительной системы договор на ее эксплуатацию;

в) "газоиспользующее оборудование" - котлы, производственные печи, технологические линии, утилизаторы и другие установки, использующие газ в качестве топлива в целях выработки тепловой энергии для централизованного отопления, горячего водоснабжения, в технологических процессах различных производств, а также другие приборы, аппараты, агрегаты, технологическое оборудование и установки, использующие газ в качестве сырья;

г) "теплоутилизирующее оборудование" - устройства и оборудование (теплофикационные экономайзеры, воздухонагреватели, котлы - утилизаторы, рекуператоры, регенераторы и др.), предназначенные для получения различных видов энергоносителей (водяного пара, горячей воды, электроэнергии) путем использования тепла продуктов сгорания газа или тепла продукции, произведенной с использованием энергии, получаемой в результате сжигания газа;

д) "котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции;

е) "пусконаладочные работы" - комплекс работ, включающий подготовку к пуску и пуск газоиспользующего оборудования с коммуникациями и арматурой, доведение нагрузки газоиспользующего оборудования до согласованного с организацией - владельцем оборудования уровня, а также наладку топочного режима газоиспользующего оборудования без оптимизации коэффициента полезного действия;

ж) "режимно-наладочные работы" - комплекс работ, включающий наладку газоиспользующего оборудования в целях достижения проектного (паспортного) коэффициента полезного действия в диапазоне рабочих нагрузок, наладку средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива, теплоутилизирующих установок и вспомогательного оборудования, в том числе оборудования водоподготовки для котельных;

з) "технологическая норма расхода газа" - технически обоснованная норма расхода газа, учитывающая его расход на осуществление основных и вспомогательных технологических процессов производства данного вида продукции, расход на поддержание технологических агрегатов в горячем резерве, на их разогрев и пуск после текущих ремонтов и холодных простоев, а также технически неизбежные потери энергии при работе оборудования, технологических агрегатов и установок;

и) "теплотехнические характеристики газа" - характеристики газа, определяющие его теплотехнические свойства в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

к) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C571DD8A7BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F44E8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 08.08.2013 N 679;

л) "резервное (аварийное) топливо" - топливо, предназначенное для использования при ограничении или прекращении подачи газа;

м) "резервное топливное хозяйство" - комплекс оборудования и устройств, предназначенных для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива.

3. Настоящие Правила действуют на всей территории Российской Федерации и обязательны для юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, которые являются потребителями газа или осуществляют следующую деятельность (далее именуются - организации):

а) добыча, производство, переработка, транспортировка, хранение, распределение и поставка газа (за исключением организаций, осуществляющих управление жилым фондом, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья);

б) проектирование систем газоснабжения предприятий, котельных и оборудования, использующих газ в качестве топлива или сырья;

в) конструирование, изготовление, сертификация, наладка и эксплуатация газоиспользующего и теплоутилизирующего оборудования, средств контроля и автоматического регулирования процессов сжигания и учета расхода газа и учета продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии.

4. Настоящие Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб. м в час, а также на потребителей, использующих газ для:

бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);

автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.

5 - 10. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F4488EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 19.06.2017 N 727.

11. [Требования](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE421C078DA8A70F1E1D87B9059CEE560C389FCCA84457EA7F241D1EB8F930AF5D9019F4ADDCF419Fn0NFF) к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов определяются Министерством энергетики Российской Федерации.

12. Проекты газоснабжения газоиспользующего оборудования (далее именуются - проекты газоснабжения) разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами и настоящими Правилами.

13. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F4488EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 19.06.2017 N 727.

14. Проекты газоснабжения должны предусматривать:

а) использование сертифицированного энергоэффективного газоиспользующего оборудования, разрешенного к применению в порядке, установленном федеральным органом, специально уполномоченным в области промышленной безопасности;

б) экономически обоснованное и технически возможное использование вторичных энергоресурсов;

в) применение систем автоматического регулирования и контроля тепловых процессов;

г) обеспечение учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии;

д) применение теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов согласно действующим нормам проектирования;

е) обеспечение контроля температуры и состава продуктов сгорания газа;

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  О применении подпункта "ж" пункта 14 см. [пункт 2](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C776DD887BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F54C8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Постановления Правительства РФ от 30.03.2015 N 294. |

ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии или обеспечение подачи газа на них не менее чем от 2 магистральных газопроводов;

(пп. "ж" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C776DD887BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F44A8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 30.03.2015 N 294)

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  О применении подпункта "з" пункта 14 см. [пункт 2](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C776DD887BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F54C8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Постановления Правительства РФ от 30.03.2015 N 294. |

з) применение газоиспользующего оборудования, приспособленного к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе (для тепловых электростанций и источников тепловой энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства).

(пп. "з" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C776DD887BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F4488EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 30.03.2015 N 294)

15 - 16. Утратили силу с 1 марта 2014 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE426C179DF8D7AACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA0F64F8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314.

17 - 24. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F4488EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 19.06.2017 N 727.

25. По окончании строительно-монтажных работ на построенном, реконструированном или модернизируемом газоиспользующем оборудовании и оборудовании, переводимом на газ с других видов топлива, проводятся обязательные пусконаладочные и режимно-наладочные работы.

26. Пуск газа на построенное, реконструированное или модернизированное газоиспользующее оборудование и оборудование, переводимое на газ с других видов топлива, для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) и приемки оборудования в эксплуатацию производится на основании акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F4498EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  О применении пункта 27 см. [пункт 2](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C776DD887BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F54C8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Постановления Правительства РФ от 30.03.2015 N 294. |

27. Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательными условиями получения разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются готовность газоиспользующего оборудования к работе на газе, а для тепловых электростанций и источников тепловой энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства, наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на резервном (аварийном) топливе.

(п. 27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE424C776DD887BACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F4498EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 30.03.2015 N 294)

28 - 40. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F44E8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 19.06.2017 N 727.

41. [Порядок](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE421C078DA8A70F1E1D87B9059CEE560C389FCCA84457EA2F241D1EB8F930AF5D9019F4ADDCF419Fn0NFF) обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах устанавливается Министерством энергетики Российской Федерации.

42 - 48. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F44E8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 19.06.2017 N 727.

49. Организации, эксплуатирующие газоиспользующее оборудование на тепловых электростанциях и источниках тепловой энергии, для которых проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства, обязаны обеспечивать готовность резервных топливных хозяйств и оборудования к работе на резервном топливе, а также создавать запасы топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

(п. 49 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F44F8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)

50. Обязанности по обеспечению соблюдения настоящих Правил возлагаются на руководителей организаций. Руководители и должностные лица организаций несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

51 - 52. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D51CFDCACA86E3A3C11C41A0CD661EE427C179DC8E7CACEBD0229C5BC9EA3FD48EB5C685457EA3F44D8EEE9A8252F8D016804BC3D3439E07n8N4F) Правительства РФ от 19.06.2017 N 727.