Раскрытие информации согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24

1) Информация о техническом состоянии сетей

- за 1 кв 2012 г.:

А) аварийных отключений не производилось;

Б) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют;

В)

| № п/п | Наименование объекта | Вывод в ремонт (месяц, год) | Ввод в ремонт (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фидер 1 оч. сооружения (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 01.2012 | 01.2012 |
| 2 | Фидер 1 оч. сооружения (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 03.2012 | 03.2012 |

- за 2 кв 2012 г.:

А) аварийных отключений – 6; недоотпуск эл. энергии – 3960,9 кВт*ч.

Б) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют;

В)

| № п/п | Наименование объекта | Вывод в ремонт (месяц, год) | Ввод в ремонт (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фидер 1 ТП – 3 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 04.2012 | 04.2012 |
| 2 | ВЛ – 6кВ с ГПП – 1 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 04.2012 | 04.2012 |
| 3 | Фидер 1 ТП – 3 с ГПП – 2 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 04.2012 | 04.2012 |
| 4 | Ф27 ГПП – 1 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 04.2012 | 04.2012 |
| 5 | Фидер 2 очистные сооружения (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 04.2012 | 04.2012 |
| 6 | Фидер «Березовое» (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 05.2012 | 05.2012 |
| 7 | ВЛ – 110 кВ «Ч3» (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 05.2012 | 05.2012 |
| 8 | Фидер 2 очистные сооружения (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 05.2012 | 05.2012 |
| 9 | Фидер1 очистные сооружения | 05.2012 | 05.2012 |
| 10 | Фидер 2 ТП насосная №1 | 06.2012 | 06.2012 |
| 11 | Фидер «Березовое». | 06.2012 | 06.2012 |
| 12 | Ввод 6 кВ трансформатор «С1Т» | 06.2012 | 06.2012 |

- за 3 кв 2012 г.:

А) аварийных отключений не производилось;

Б) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют;

В)

| № п/п | Наименование объекта | Ввод в ремонт (месяц, год) | Вывод из ремонта (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП 110 кВ 2А (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 07.2012г. | 07.2012г. |
| 2 | Трансформатор С2Т (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 08.2012г. | 08.2012г. |
| 3 | ЛЭП 110 кВ 2А (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 08.2012г. | 08.2012г. |
| 4 | Трансформатор С2Т (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 08.2012г. | 09.2012г. |
| 5 | Трансформатор С1Т (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 09.2012г. | 09.2012г. |
| 6 | Трансформатор С2Т (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 09.2012г | 09.2012г. |

- за 4 кв 2012 г.:

А) аварийных отключений не производилось;

Б) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют;

В)

| № п/п | Наименование объекта | Ввод в ремонт (месяц, год) | Вывод из ремонта (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная Ф – 2 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 10.2012г. | 10.2012г. |
| 2 | Ф – Берёзовое (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 10.2012г. | 10.2012г. |
| 3 | ТП – 14 Ф – 1 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 10.2012г. | 10.2012г. |
| 4 | ТП – 3 Ф – 1 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 10.2012г. | 10.2012г. |
| 5 | ТП – 3 Ф – 2 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 10.2012г. | 10.2012г. |
| 6 | Трансформатор С - 2Т (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 10.2012г. | 10.2012г. |
| 7 | Трансформатор С - 1Т (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 11.2012г. | 11.2012г. |
| 8 | Ф – Берёзовое (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 11.2012г. | 11.2012г. |
| 9 | ТП – 17а (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 12.2012г. | 12.2012г. |
| 10 | ТП – 14 корпус 251 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 12.2012г. | 12.2012г. |
| 11 | ТП – 3 Ф – 1 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 12.2012г. | 12.2012г. |
| 12 | Ф – Берёзовое (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 12.2012г. | 12.2012г. |
| 13 | ТП – мех.причал. (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 12.2012г. | 12.2012г. |
| 14 | Корпус 313 Ф – 2 (г. Чапаевск, ул.Орджоникидзе, 1) | 12.2012г. | 12.2012г. |