Раскрытие информации согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24

1) Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) за 2013 г.

| № п/п | Наименование | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Дата ввода | Постановление | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |  |  |  |  |
|  |  | руб./МВт*мес. | руб./МВт*ч |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "СВГК" - ЗАО "ССК" | 263 263,93 | 234,08 | 593,29 | 01.07.2013 | № 4 от 24.01.2013 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | "Волжская коммуна", N 30 (28446), от 30.01.2013 |
| 2 | ОАО "МРСК Волги» - ООО "СВГК" | 41 730 214,91 | 9 144,00 | 66 077,04 | 01.07.2013 | № 4 от 24.01.2013 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | "Волжская коммуна", N 30 (28446), от 30.01.2013 |

2) Информация о балансе электрической энергии  2013 г. (факт)

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ за отчетный месяц (год), тыс. кВтч | Заявленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть - всего | 7480,781 | 0,854 |
| Потери электроэнергии - всего | 186,286 | 0,0213 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям сетевыми предприятиями - всего | 7294,495 | 0,8327 |
| Поступление электроэнергии в сеть ЕНЭС |  |  |
| Потери электроэнергии |  |  |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям |  |  |
| Трансформировано из сети ЕНЭС в: |  |  |
| - ВН |  |  |
| - СН1 |  |  |
| - СН2 |  |  |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 6745,998 | 0,7701 |
| Потери электроэнергии | 169,883 | 0,0194 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям | 6576,115 | 0,7507 |
| Трансформировано из 110 кВ в: |  |  |
| - СН1 |  |  |
| - СН2 | 399,222 | 0,0456 |
| - НН | 319,158 | 0,0364 |
| Поступление электроэнергии в сеть СН1 |  |  |
| Потери электроэнергии |  |  |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям |  |  |
| Трансформировано из 35 кВ в: |  |  |
| - СН2 |  |  |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть СН2 | 343,3228 | 0,0461 |
| Потери электроэнергии | 4,1008 | 0,0005 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям | 339,222 | 0,0456 |
| Трансформировано из 10-6 кВ в: |  |  |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть НН | 331,4603 | 0,0378 |
| Потери электроэнергии | 12,3023 | 0,0014 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям | 319,158 | 0,0364 |

3)О потерях в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении 2013 г.

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, тыс. кВтч | Отпуск ЭЭ, в % к поступлению |
| --- | --- | --- |
| Потери электроэнергии - всего | 454,8 | 5,602 |

4) Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости в 2013 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия, приобретаемая в целях компенсации потерь | тыс. кВтч | 186,286 |
| 2 | Сумма за компенсацию потерь | тыс. руб. без НДС | 309,183 |
| 3 | Средний тариф компенсации потерь | руб. без НДС/кВтч | 1,659 |

5) Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии в 2013 г.:

потери электрической энергии в расчет тарифов приняты в размере 454 тыс. кВтч на основании сводного прогнозного баланса электрической энергии (мощности) на 2013 год, утвержденного приказом ФСТ России от 29.11.2012 № 312-э/1 рассчитанного с учетом нормативных технологических потерь, утверждаемых Министерством энергетики РФ.

6) Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования в 2013 г.

данная информация содержится в «Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «СВГК» в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии на 2012 – 2014 гг.», утвержденной Приказом генерального директора ООО «СВГК» № 47 от 30.01.13 г.

7) Информация о перечне зон деятельности ООО «СВГК», определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося  в собственности или на ином законном основании в 2013 г.:

зона деятельности ООО «СВГК» в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, задействованного в процессе передачи электроэнергии сторонним потребителям:

- г. Самара, Куйбышевский район, Стромиловское шоссе, 11;

- г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1.

8) Информация о техническом состоянии сетей в 2013 г.:

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Ввод в ремонт (месяц, год) | Вывод из ремонта (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор «С - 1Т» (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 01.2013г. | 01.2013 |
| 2 | ШСВМ (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 02.2013г. | 02.2013г. |
| 3 | Трансформатор «С – 2Т» (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 02.2013г. | 02.2013г. |
| 4 | Трансформатор «С – 1Т» (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 03.2013г. | 03.2013г. |
| 5 | Трансформатор «С – 2Т» (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 03.2013г. | 03.2013г. |
| 6 | ВЛ – 110 кВ «2А» (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 04.2013 г. | 04.2013 г. |
| 7 | ВЛ – 110 кВ «2А» (г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1) | 06.2013 г. | 06.2013 г. |
| 8 | Ф. «Березовое» | 15. 07. 13г. | 15. 07. 13г. |
| 9 | Очистные сооружения Ф. – 2. | 19. 07. 13г. | 19. 07.13г. |
| 10 | Очистные сооружения Ф. – 2. | 23.07.13г. | 23.07.13г. |
| 11 | Очистные сооружения Ф. – 1. | 28.07.13г. | 01.08.13г. |
| 12 | ВЛ – 110 кВ «Ч3» | 03.08.13г. | 03.08.13г. |
| 13 | Ф. «Березовое» | 09.08.13г. | 09.08.13г. |
| 14 | Ф. «Березовое» | 15.08.13г. | 15.08.13г. |
| 15 | ГПП-2 ТСН-2 | 18. 11. 13г. 11.00. | 18. 11. 13г. 16.45. |
| 16 | ТСН-2 | 19. 11. 13г. 09.10. | 19. 11. 13г. 14.30. |
| 17 | ГПП-2 «С2Т» | 20.11.13г. 08.50. | 20.11.13г. 16.15. |
| 18 | ТСН-1 | 21.11.13г. 09.30. | 21.11.13г. 15.05. |
| 19 | ГПП-2 «С2Т» | 25.11.13г. 09.01. | 05.12.13г. 12.35. |
| 20 | ГПП-2 «С1Т» | 09.12.13г. 09.25. | 24.12.13г. 09.55. |

В) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют; по центрам питания ниже 35 кВ общая мощность трансформаторов 19,72 МВт, свободная мощность 14,4 МВт.

Г) общая мощность трансформаторов 3,72МВт, свободная мощность 0%.

9) О величине резервируемой мощности, в разбивке по уровням напряжения:

Максимальная мощность в договоре электроснабжения №03-2070э/Э-186  от 01.01.2013г. в кВт:

ВН=2318

СН1=2,672

СН2=377,05

НН=1557,822