Раскрытие информации согласно Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24

- Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) за 2015 г.

1 полугодие:

| № п/п | Наименование | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Дата ввода | Приказ | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |  |  |  |  |
|  |  | руб./кВт*мес. | руб./кВт*ч | руб./кВт*ч |  |  |  |  |
| 1 | ООО "СВГК" - ЗАО "ССК" | 86,10567 | 0,07061 | 0,18760 | 01.01.2015 | № 525 от 19.12.2014 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | "Волжская Коммуна" №345 (29197) от 30.12.2014) |
| 2 | ОАО "МРСК Волги» - ООО "СВГК" | 3 231,91160 | 1,32770 | 6,86047 | 01.01.2015 | № 525 от 19.12.2014 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | "Волжская Коммуна" №345 (29197) от 30.12.2014) |

2 полугодие:

| № п/п | Наименование | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Дата ввода | Приказ | Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен | Источник официального опубликования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |  |  |  |  |
|  |  | руб./МВт*мес. | руб./МВт*ч | руб./кВт*ч |  |  |  |  |
| 1 | ООО "СВГК" - ЗАО "ССК" | 62 243,07 | 51,76 | 0,15 | 01.07.2015 | № 154 от 25.06.2015 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ("Волжская Коммуна" №163 (29362) от 30.06.2015 |
| 2 | ОАО "МРСК Волги» - ООО "СВГК" | 2 521 105,06 | 992,09 | 5,28358 | 01.07.2015 | № 154 от 25.06.2015 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ("Волжская Коммуна" №163 (29362) от 30.06.2015 |
| 1 | ООО "СВГК" - ЗАО "ССК" | 130 918,23 | 100,44 | 0,30706 | 01.09.2015 | №208 от 18.08.2015 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ("Волжская Коммуна" №219 (29418) от 25.08.2015) |
| 2 | ОАО "МРСК Волги» - ООО "СВГК" | 2 379 773,1 | 1 717,44 | 5,76835 | 01.09.2015 | №208 от 18.08.2015 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | ("Волжская Коммуна" №219 (29418) от 25.08.2015) |
| 1 | ООО "СВГК" - ЗАО "ССК" | 288 307,30 | 211,66 | 0,66668 | 01.12.2015 | №480 от 27.11.2015 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | (Сайт Правительства Самарской области от 01.12.2015 г., Волжская коммуна от 02.12.2015 №316(29515)) |
| 2 | ОАО "МРСК Волги» - ООО "СВГК" | 2 732 792,98 | 3 426,89 | 8,07872 | 01.12.2015 | №480 от 27.11.2015 | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | (Сайт Правительства Самарской области от 01.12.2015 г., Волжская коммуна от 02.12.2015 №316(29515)) |

Примечание: В паре первая организация – плательщик, вторая – получатель платы.

2) Информация о балансе электрической энергии  2015 г. (факт)

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ за отчетный месяц (год), тыс. кВтч | Заявленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть - всего | 11691,054 | 0,9748 |
| Потери электроэнергии - всего | 750,566 | 0,0627 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям сетевыми предприятиями - всего | 10940,448 | 0,9121 |
| Поступление электроэнергии в сеть ЕНЭС |  |  |
| Потери электроэнергии |  |  |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям |  |  |
| Трансформировано из сети ЕНЭС в: |  |  |
| - ВН |  |  |
| - СН1 |  |  |
| - СН2 |  |  |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 9119,022 | 0,7817 |
| Потери электроэнергии | 515,414 | 0,0430 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям |  |  |
| Трансформировано из 110 кВ в: |  |  |
| - СН1 |  |  |
| - СН2 | 4428,686 | 0,3796 |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть СН1 |  |  |
| Потери электроэнергии |  |  |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям |  |  |
| Трансформировано из 35 кВ в: |  |  |
| - СН2 |  |  |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть СН2 | 4646,650 | 0,3873 |
| Потери электроэнергии | 217,964 | 0,0182 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям | 4428,686 | 0,3691 |
| Трансформировано из 10-6 кВ в: |  |  |
| - НН |  |  |
| Поступление электроэнергии в сеть НН | 6528,990 | 0,5445 |
| Потери электроэнергии | 17,188 | 0,0015 |
| Отпуск (передача) электроэнергии потребителям | 6511,802 | 0,543 |

3)Об уровне нормативных потерь в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении 2015 г.

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, тыс. кВтч | Отпуск ЭЭ, в % к поступлению |
| --- | --- | --- |
| Потери электроэнергии - всего | 137,05 | 2,5 |

4) Информация о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости в 2015 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия, приобретаемая в целях компенсации потерь | тыс. кВтч | 130,134 |
| 2 | Сумма за компенсацию потерь | тыс. руб. без НДС | 272,077 |
| 3 | Средний тариф компенсации потерь | руб. без НДС/кВтч | 2,09 |

5) Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии в 2015 г.:

потери электрической энергии в расчет тарифов приняты в размере 137 тыс. кВтч на основании сводного прогнозного баланса электрической энергии (мощности) на 2015 год, утвержденного Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

6) Информация о перечне зон деятельности ООО «СВГК», определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося  в собственности или на ином законном основании в 2015 г.:

зона деятельности ООО «СВГК» в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, задействованного в процессе передачи электроэнергии сторонним потребителям:

- г. Самара, Куйбышевский район, Стромиловское шоссе, 11;

- г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1.

7) Информация о техническом состоянии сетей в 2015 г.:

А) аварийных отключений не производилось;

Б) о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Ввод в ремонт (месяц, год) | Вывод из ремонта (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПП-2 ф. «С2Т» | 03.01.15г. 10час.45мин | 03.01.15г. 11час.55мин. |
| 2 | ГПП-2 ф. 6кВ «Березовое» | 10.01.15г. 15час.20мин. | 10.01.15г. 17час.00мин. |
| 3 | ГПП-2 оч. сооружения ф.1 | 16.01.15г. 09час.45мин. | 16.01.15г. 17час.05мин. |
| 4 | ГПП-2 ВЛ-110кВ 2А «С2Т» | 03.02.15г. 17час.00мин | 04.02.15г. 10час.55мин. |
| 5 | «С1Т» | - | 24.03.15г. 09час.50мин. |
| 6 | Очистные сооружения ф.2 | 06.04.15г. 18час.17мин | 07.04.15г. 16час.15мин. |
| 7 | Очистные сооружения ф.1 | 09.04.15г. 13час.30мин. | 10.04.15г. 21час.00мин. |
| 8 | ф. Березовое | 20.04.15г. 8час.30мин. | 20.04.15г. 15час.40мин. |
| 9 | ГПП-2 тр-р «С1Т» | 12.05.15г. 13час.15мин | 15.05.15г. 15час.05мин. |
| 10 | ГПП-2 ф.Березовое | 26.05.15г. 9час.46мин. | 26.05.15г. 11час.11мин. |
| 11 | ГПП-2 тр-р «С1Т» | 30.05.15г. 14час.00мин. | 30.05.15г. 14час.25мин. |
| 12 | ГПП-2 «С1Т» | 01.06.15г. 07час.58мин | 10.06.15г. 08час.15мин. |
| 13 | ГПП-2 «С2Т» | 11.06.15г. 08час.37мин. | 19.06.15г. 10час.10мин. |
| 14 | ГПП-2 ф.Березовое | 14.06.15г. 13час.45мин. | 14.06.15г. 16час.10мин. |
| 15 | ГПП-2 «С1Т» ЛЭП-110 «Ч3» | 23.06.15г. 09час.45мин. | 25.06.15г. 16час.24мин. |
| 16 | ГПП-2 ф.Березовое | 13.07.15г. 06час.45мин | 13.07.15г. 12час.00мин. |
| 17 | ГПП-2 ВЛ-110 «2А» | 07.08.15г. 08час.10мин. | 07.08.15г. 15час.54мин. |
| 18 | ГПП-2 ВЛ-110 «2А» | 24.08.15г. 10час.13мин. |  |
| 19 | ГПП-2 ф.Березовое | 07.09.2015 17час.05мин. | 07.09.2015 20час.09мин. |
| 20 | ГПП-2 ф.Березовое | 08.09.2015 00час.27мин. | 08.09.2015 16час.13мин. |
| 21 | ГПП-2 ф.Березовое | 15.09.2015 09час.20мин. | 15.09.2015 11час.10мин. |
| 22 | ГПП-2 ф.Березовое | 17.09.2015 09час.35мин. | 17.09.2015 14час.20мин. |
| 23 | ГПП-2 Очистные сооруж. ф.2 | 17.09.2015 14час.55мин. | 18.09.2015 13час.04мин. |
| 24 | ГПП-2 ф.Березовое | 18.09.2015 12час.38мин. | 18.09.2015 13час.02мин. |
| 25 | ГПП-2 ф.Березовое | 25.09.2015 09час.55мин. | 25.09.2015 12час.15мин. |
| 26 | ГПП-2 Очистные сооруж. ф.2 | 25.09.2015 10час.45мин. | 25.09.2015 13час.10мин. |
| 27 | ГПП-2 ф. Березовое | 03.10.15г. 09час.40мин. | 03.10.15г. 10час.30мин. |
| 28 | ГПП-2 ф.Березовое | 05.10.15г. 08час.20мин. | 05.10.15г. 14час.25мин |
| 29 | ГПП-2 ЛЭП-110кВ 2А; С2Т |  | 13.10.15г. 13час.00мин. |
| 30 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 19.10.15г. 18час.50мин | 20.10.15г. 10час.45мин. |
| 31 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 24.10.15г. 07час.10мин. | 24.10.15г. 14час.10мин |
| 32 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 25.10.15г. 08час.20мин. | 25.10.15г. 15час.12мин. |
| 33 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.2 | 28.10.15г. 10час.50мин. | 28.10.15г. 14час.30мин. |
| 34 | ГПП-2 Очистные сооружения ф.1 | 03.11.2015 09час.05мин. | 03.11.2015 14час.35мин. |
| 35 | ГПП-2 ф.Березовое | 03.11.2015 11час.03мин. | 03.11.2015 14час.40мин. |
| 36 | ГПП-2 ф.Березовое | 05.11.2015 09час.50мин. | 05.11.2015 11час.50мин. |
| 37 | ГПП-2 тр-р «С1Т» | 21.11.2015 09час.00мин. |  |
| 38 | ГПП-2 Очистные сооруж. ф.1 | 21.11.2015 09час.00мин. | 21.11.2015 11час.20мин. |
| 39 | ГПП-2 Насосная ф.1 | 21.11.2015 09час.00мин. | 21.11.2015 11час.20мин. |
| 40 | ГПП-2 ф.Березовое | 03.12.2015 14час.16мин. | 03.12.2015 16час.34мин. |
| 41 | ГПП-2 ф.Березовое | 22.12.2015 13час.42мин. | 22.12.2015 14час.20мин. |

В) центры питания 35 кВ и выше отсутствуют; по центрам питания ниже 35 кВ общая мощность трансформаторов 19,72 МВт, свободная мощность 14,4 МВт.

Г) общая мощность трансформаторов 3,72МВт, свободная мощность 0%.

8) О величине резервируемой мощности, в разбивке по уровням напряжения:

Максимальная мощность в договоре электроснабжения №03-2070э/Э-186  от 01.01.2013г. в кВт:

ВН=2318

СН1=2,672

СН2=377,05

НН=1557,822

9) Информация об инвестиционных программах:

- о проектах инвестиционных программ:

- отчеты по реализации инвестиционной программы в 2015 г: